Pompe à chaleur air-air

Les questions sont indépendantes.

On étudie une pompe à chaleur air-air. Le but de l’exercice est de déterminer son efficacité à chauffer un local. Cette machine thermique fonctionne avec une source froide (extérieur du local) dont la température est . La source chaude est constituée par l’intérieur du local dont la température est .

Dans cette machine, une quantité de matière d’air, n, décrit le cycle suivant.

: compression adiabatique réversible ; la température évolue de  à .

: compression isotherme.

: détente adiabatique réversible.

: détente isotherme.

Chaque état du système est caractérisé par sa pression p, son volume V et sa température T (en kelvin).

Dans toute cette étude, l’air est considéré comme un gaz parfait.

Données :

Au point A

 Température :  ;

 pression :  ;

 volume : .

Au point B :

 Température :  .

Au point C :

 pression :  ;

 Capacité thermique molaire à volume constant :  ;

 Constante des gaz parfaits :  ;

 Coefficient adiabatique :  ;

 Relation de Laplace pour une transformation adiabatique et réversible : .

1° question : Montrer que la quantité de matière d’air est égale à .

2° question : Montrer que le volume d’air dans l’état B est .

3° question : On donne la pression de l’air dans l’état B, . Calculer le volume d’air dans l’état C, .

4° question : Tracer l’allure du diagramme de Clapeyron  de ce cycle, en indiquant les états A, B, C et D ainsi que le sens de parcours du cycle.

5° question :

a) Donner la valeur de la chaleur reçue par l’air lors de l’évolution , .

b) Justifier que le travail reçu par l’air lors de l’évolution  est donné par la relation :

c) Calculer la valeur de .

6° question : Montrer que le travail reçu par l’air lors de l’évolution  s’exprime par la relation :

a) Calculer la valeur du travail .

b) En déduire, à l’aide du premier principe de la thermodynamique, la chaleur échangée par l’air avec le milieu extérieur lors de l’évolution , . Que signifie le signe de  ?

7° question : On note  la chaleur échangée par l’air avec le milieu extérieur lors de l’évolution  :

a) Exprimer l’efficacité e de cette machine en fonction de  et , travail reçu par l’air au cours du cycle.

b) En utilisant le premier principe de la thermodynamique, exprimer l’efficacité e de cette machine en fonction de  et .

c) On montre que l’efficacité peut s’écrire : . Faire l’application numérique à partir de cette expression.

d) Que signifie la valeur numérique trouvée ?