Apport calorifique des eaux usées

En moyenne, la température des eaux usées (provenant des douches, du lave-vaisselle, du lave-linge...) avoisine les . A l’aide d’une pompe à chaleur (PAC), il est possible de récupérer l’énergie thermique de ces eaux usées pour alimenter la production d’eau chaude sanitaire.

L’étude porte sur le cas d’un restaurant d’entreprise équipé d’une « PAC eau / eau », fonctionnant avec le fluide , qui fournit une puissance de  au réseau d’eau chaude sanitaire.

Le  est un HFC de formule brute  et de masse molaire .

On admet, pour l’exercice, qu’il se comporte, à l’état gazeux, comme un gaz parfait de coefficient adiabatique  (où  et  sont les capacités calorifiques massiques de l’air à pression constante et à volume constant).

On donne la constante molaire : .

A - Étude du fluide

1. On admet la relation  où r est la constante massique du gaz parfait.

Calculer la valeur de r en  pour le .

2. A l’aide de la relation de Mayer :  et de la définition du coefficient de l’adiabatique , vérifier que la capacité thermique massique à pression constante, , du  vaut environ .

B - Étude énergétique

On simplifie l’étude du fonctionnement de la pompe à chaleur en proposant le cycle théorique suivant pour le  :

 de A à B : compression adiabatique réversible ;

 de B à C : transformation isobare dans le condenseur jusqu’à liquéfaction totale ;

 de C à D : détente isenthalpique ;

  de D à A : passage dans l’évaporateur où le liquide restant se transforme en vapeur saturée.

Données

► en A : le fluide est à l’état de vapeur saturée à une pression  et une enthalpie massique  ;

► en B : le fluide est à l’état de vapeur avec ,  et  ;

► en C : le fluide est à l’état de liquide saturé avec  et  ;

► en D : le fluide est dans un état diphasé liquide et vapeur, avec .

1. Tracer, sur le diagramme enthalpique (document-réponse à rendre avec la copie) le cycle suivi par le , en précisant les quatre points A, B, C et D correspondant et en précisant le sens de parcours.

2. A l’aide du tracé, estimer le titre massique en vapeur au point D.

3. On rappelle que, pour une compression adiabatique réversible, on peut utiliser la relation .

A l’aide de cette relation, montrer que la température  du fluide à l'entrée du compresseur est égale à environ 282 K.

4.

a) Rappeler l’énoncé du premier principe de la thermodynamique appliqué à la variation d’enthalpie massique .

b) En déduire l’expression du travail de transvasement  reçu par un kilogramme de fluide lors de la compression adiabatique AB en fonction de ,  et .

c) Calculer .

d) Retrouver le résultat à l’aide des enthalpies  et .

5. On donne le débit massique du  dans la pompe à chaleur : .

En déduire la puissance  que doit fournir le compresseur au fluide lors de la compression AB.

6.

a) En utilisant les valeurs numériques des enthalpies données dans l’énoncé, calculer l’énergie thermique  reçue par un kilogramme de fluide dans le condenseur, entre les points B et C et justifier le signe de .

b) Vérifier que la puissance thermique, , fournie par la pompe à chaleur au niveau du condenseur est de l’ordre de 50 kW.

7. La pompe à chaleur étant utilisée pour alimenter en énergie le réseau d’eau chaude sanitaire, calculer le coefficient de performance théorique de l’installation, le COP, sachant que le COP s’écrit : .

Document-réponse